## Лист1
№ п/п | Наименование прибора | Заводской № прибора | Инвентарный № прибора | Местонахождение прибора (ЛНК/Ф.И.О.) | Дата приобретения | Изготовитель | Владелец оборудования | Номер свидетельства о поверке/калибровки | Дата поверки | Периодичность в месяцах | Дата выдачи прибора | Дата возврата прибора | История перемещения прибора | Отдел | Метод контроля | Назначение
1 | Анализатор вибрации двухканальный «Диана —2М» в комплекте с 2-мя вибродатчиками ВК -310А | 21 | 119 | Лаборатория | 2020-04-03 | ПВФ «Вибро-центр» г. Пермь | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33179149 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС | Вибрационный | Для спектрального анализа вибросигналов.
2 | Анализатор вибрации двухканальный «Диана —2М» в комплекте с 2-мя вибродатчиками ВК -310А | 664 | 663 | Кудаяров Айдар Рафаилович | 2018-03-01 | ПВФ «Вибро-центр» г. Пермь | Энергоэксперт | С-АБ/29-01-2021/33179148 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС | Вибрационный | Для спектрального анализа вибросигналов.
3 | Измеритель частот собственных колебаний ИЧСК-2 | 99 | 838/Э | Кудаяров Айдар Рафаилович | 2019-08-07 | НПП Интерприбор | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33179145 | 2021-01-28 | 12 |  |  |  | ДООКС | Вибрационный | Для акустического контроля физико-механических свойств и обнаружения дефектов изделий различной формы из металла, чугуна, керамики и других видов материалов по значениям частот свободных колебаний измеряемых методом свободных колебаний
4 | Твердомер «Константа К5У» | 612 | 158 | Лаборатория | 2007-04-27 | ЗАО «Константа» | Энергоэксперт | С-АБ/05-02-2021/35966859 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
5 | Твердомер «Константа К5У» | 637 | 185 | Кудаяров Айдар Рафаилович | 2007-05-28 | ЗАО «Константа» | Энергоэксперт | С-АБ/05-02-2021/35966855 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
6 | Твердомер электронный малогабаритный переносной программируемый ТЭМП – 4 | 48171 | 187/1 | Лаборатория | 2011-01-19 | ООО НПП «Технотест» | Энергоэксперт | C-АБ/05-02-2021/35966869 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
7 | Твердомер электронный малогабаритный переносной программируемый ТЭМП – 4 | 48172 | 187/2 | Лаборатория | 2011-01-20 | ООО НПП «Технотест» | Энергоэксперт | C-АБ/05-02-2021/35966866 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
8 | Твердомер электронный малогабаритный переносной программируемый ТЭМП – 4К | 47735 | 230 | Лаборатория | 2011-01-21 | ООО НПП «Технотест» | Энергоэксперт | C-АБ/05-02-2021/35966863 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
9 | Твердомер электронный малогабаритный переносной программируемый ТЭМП – 4 | 48453 | 265 | Лаборатория | 2011-01-22 | ООО НПП «Технотест» | Энергоэксперт | C-АБ/05-02-2021/35966876 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
10 | Твердомер электронный малогабаритный переносной программируемый ТЭМП – 4 | 48452 | 266 | Лаборатория | 2011-01-22 | ООО НПП «Технотест» | Энергоэксперт | C-АБ/05-02-2021/35966880 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
11 | Твердомер электронный малогабаритный переносной программируемый ТЭМП – 4 | 48454 | 267 | Лаборатория | 2011-01-22 | ООО НПП «Технотест» | Энергоэксперт | C-АБ/05-02-2021/35966873 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
12 | Твердомер ультразвуковой УЗИТ-3 | 693 | 792 | Лаборатория | 2007-01-01 | НПО «Интотест» | Энергоэксперт | C-АБ/05-02-2021/35966851 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
13 | Твердомер ультразвуковой УЗИТ-3 | 558 | 793 | Лаборатория | 2007-01-02 | НПО «Интотест» | Энергоэксперт | C-АБ/05-02-2021/35966850 | 2021-02-04 | 12 |  |  |  | ДООКС | Твердости | Для измерения твердости конструкционных и углеродистых стали
14 | Толщиномер магнитный МТ2007 | 1133609 | 619 | Кудаяров Айдар Рафаилович | 2013-12-13 | ООО ПВП "Сваркон" | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043670 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание.
15 | Толщиномер магнитный МТ2007 | 1133610 | 620 | Лаборатория | 2013-12-13 | ООО ПВП "Сваркон" | Энергоэксперт | С-ГХШ/18-05-2021/64158945 | 2021-05-17 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание.
16 | Толщиномер магнитный МТ2007 | 1133611 | 621 | Лаборатория | 2013-12-13 | ООО ПВП "Сваркон" | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043669 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание.
17 | Толщиномер магнитный МТ2007 | 1133612 | 622 | Лаборатория | 2013-12-13 | ООО ПВП "Сваркон" | Энергоэксперт | С-ГХШ/18-05-2021/64158944 | 2021-05-17 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание.
18 | Толщиномер магнитный МТ2007 | 1175189 | 58 | Лаборатория | 2017-03-06 | ООО ПВП "Сваркон" | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043672 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание.
19 | Толщиномер магнитный МТ2007 | 1175190 | 57 | Лаборатория | 2017-03-06 | ООО ПВП "Сваркон" | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043671 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание.
20 | Толщиномер магнитный МТ2007 | 1196515 | 773 | Лаборатория | 2019-03-12 | ООО "АКА-Скан" | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043666 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание.
21 | Толщиномер ультразвуковой А1208 | 2091900 | 627 | Лаборатория | 2012-01-01 | ООО "АКС" | Энергоэксперт | С-ВЮМ/15-06-2021/70821794 | 2021-06-14 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
22 | Толщиномер ультразвуковой А1209 | 3143698 |  | Лаборатория | 2016-01-01 | ООО "АКС" | Энергоэксперт | 12/270 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
23 | Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 | 582 | 138 | Лаборатория | 2008-02-01 | НПК «Луч» | Энергоэксперт | С-АБ/11-06-2021/70246208 | 2021-06-10 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
24 | Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 | 1910 | 211 | Лаборатория | 2010-01-01 | НПК «Луч» | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043660 | 2021-01-26 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
25 | Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 | 5245 | 102 | Лаборатория | 2017-01-01 | НПК «Луч» | Энергоэксперт | С-АБ/11-06-2021/70246213 | 2021-06-10 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
26 | Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 | 5246 | 103 | Кудаяров Айдар Рафаилович | 2017-01-02 | НПК «Луч» | Энергоэксперт | С-АБ/27-01-2021/33043662 | 2021-01-26 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
27 | Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 | 5247 | 104 | Лаборатория | 2017-01-03 | НПК «Луч» | Энергоэксперт | С-АБ/11-06-2021/70246209 | 2021-06-10 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
28 | Толщиномер ультразвуковой «Булат-2» | 90 | 156 | Лаборатория | 2007-01-01 | ЗАО «Константа» | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043664 | 2021-01-26 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
29 | Толщиномер ультразвуковой «Булат-2» | 692 | 618 | Лаборатория | 2014-01-01 | ЗАО «Константа» | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043663 | 2021-01-26 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
30 | Толщиномер ультразвуковой «Булат-1М» | 2651 | 249 | Лаборатория | 2010-01-01 | ЗАО «Константа» | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043659 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
31 | Толщиномер ультразвуковой «Булат-1М» | 2652 | 250 | Лаборатория | 2010-01-01 | ЗАО «Константа» | Энергоэксперт | С-АБ/28-01-2021/33043658 | 2021-01-27 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
32 | Толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ1 | 2480 | 786 | Лаборатория | 2022-01-01 | ООО «Технотест-маркет» | Энергоэксперт | 12/258 | 2021-01-26 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
33 | Толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ1 | 2481 | 787 | Лаборатория | 2022-01-01 | ООО «Технотест-маркет» | Энергоэксперт | 12/255 | 2021-01-26 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
34 | Толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ1 | 2482 | 788 | Лаборатория | 2022-01-01 | ООО «Технотест-маркет» | Энергоэксперт | 12/256 | 2021-01-26 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
35 | Толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ1 | 2484 | 789 | Лаборатория | 2022-01-01 | ООО «Технотест-маркет» | Энергоэксперт | 12/257 | 2021-01-26 | 12 |  |  |  | ДООКС/ЭХЗ | Толщиномеры | Для измерения тол-щины изделий из металла
36 | Измеритель регистратор напряжений многоканальный ИР-1 «Менделеевец» | 109 | 196 | Лаборатория | 2008-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/16-04-2021/58662831 | 2021-04-15 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов в земле.
37 | Измеритель регистратор напряжений многоканальный ИР-1 «Менделеевец» | 311 | 403 | Лаборатория | 2012-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/16-04-2021/58662834 | 2021-04-15 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов в земле.
38 | Измеритель регистратор напряжений многоканальный ИР-1 «Менделеевец» | 380 | 435 | Лаборатория | 2013-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/16-04-2021/58662827 | 2021-04-15 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов в земле.
39 | Измеритель регистратор напряжений многоканальный ИР-1 «Менделеевец» | 405 | 444 | Кудаяров Айдар Рафаилович | 2013-01-02 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/16-04-2021/58662829 | 2021-04-15 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов в земле.
40 | Измеритель регистратор напряжений многоканальный ИР-1 «Менделеевец» | 406 | 445 | Лаборатория | 2013-01-02 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-ВЮ/28-05-2021/66803332 | 2021-05-27 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов в земле.
41 | Измеритель регистратор напряжений многоканальный ИР-1 «Менделеевец» | 1959 | 011/Т | Лаборатория |  | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | [6 empty] | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов в земле.
42 | Измеритель регистратор напряжений многоканальный ИР-1 «Менделеевец» | 627 | 717 | Лаборатория |  | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | [6 empty] | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов в земле.
43 | Измеритель регистратор напряжений многоканальный ИР-1 «Менделеевец» | 1960 | 012/Т | Лаборатория |  | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | [6 empty] | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов в земле.
44 | Измеритель регистратор напряжений многоканальный ИР-1 «Менделеевец» | 683 | 719 | Лаборатория | 2018-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/16-04-2021/58662821 | 2021-04-16 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов в земле.
45 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 601 | 446 | Лаборатория | 2013-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/13-04-2021/57030911 | 2021-04-13 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
46 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 614 | 450 | Лаборатория | 2013-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/13-04-2021/57030909 | 2021-04-13 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
47 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 615 | 451 | Лаборатория | 2013-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/13-04-2021/57030912 | 2021-04-13 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
48 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 616 | 452 | Лаборатория | 2013-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/13-04-2021/57030910 | 2021-04-13 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
49 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 617 | 453 | Лаборатория | 2013-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/13-04-2021/57030913 | 2021-04-13 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
50 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 1607 | 140 | Лаборатория | 2013-01-01 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-ВЮ/28-05-2021/66803332 | 2021-04-13 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
51 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 2812 | 753 | Лаборатория | 2019-03-26 | ЗАО «Химсервис» | Энергоэксперт | С-АБ/13-04-2021/57030908 | 2021-04-13 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
52 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 3061 | 013//Т | Лаборатория | 2020-02-01 | ЗАО «Химсервис» | Техносфера | №677/10-5 | 2021-02-11 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
53 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 3062 | 014//Т | Лаборатория | 2020-02-02 | ЗАО «Химсервис» | Техносфера | №678/10-5 | 2021-02-11 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
54 | Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 «Менделеевиц» | 3100 | 027//Т | Лаборатория | 2020-08-01 | ЗАО «Химсервис» | Техносфера | №2319/10-6 | 2021-02-14 | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для измерения защитно-го и поляризационного потенциалов подземного сооружения, находяще-гося под действием ка-тодной защиты
55 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 1804205 | 674 | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
56 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 1804206 | 675 | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
57 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 1804207 | 676 | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
58 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 1804208 | 677 | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
59 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 1804209 | 678 | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
60 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 1804210 | 679 | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
61 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 1804211 | 680 | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
62 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 2003258 | 007/Т | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
63 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 2003259 | 008/Т | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
64 | Индикатор повреждения изоляции КОРД-ИПИ-02 | 2008274 | 036/Т | Лаборатория | 2018-04-01 | ОАО «КОРД» | Энергоэксперт | Не поверяется |  | 12 |  |  |  | ЭХЗ | Контроль защиты от подземной и атмосферной коррозии | Для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом
65 | Прибор для измерения электрических характеристик УКЗ «ПКИ-02М» | 1426 | 449 | Лаборатория | 2013-04-22 |  |  |  |  | 12
66 | Измеритель потенциала «Константа ИП1» | 116 | 187 | Лаборатория | [5 empty] | 12
67 | Мультиметр цифровой специализированный серии V701 КОРД | 60183 | 131 | Лаборатория | [5 empty] | 12
68 | Мультиметр цифровой специализированный серии V701 КОРД | 1905223 | 799 | Лаборатория | [5 empty] | 12
69 | Мультиметр цифровой специализированный серии V701 КОРД | 1905221 | 800 | Лаборатория | [5 empty] | 12
70 | Мультиметр цифровой специализированный серии V701 КОРД | 1905222 | 801 | Лаборатория | [5 empty] | 12
71 | Мультиметр цифровой специализированный серии V701 КОРД | 1905220 | 802 | Лаборатория | [5 empty] | 12
72 | Мультиметр цифровой специализированный серии V701 КОРД | 1905225 | 803 | Лаборатория | [5 empty] | 12
73 | Мультиметр цифровой специализированный серии V701 КОРД | 1905224 | 804 | Лаборатория | [5 empty] | 12
74 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
75 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
76 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
77 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
78 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
79 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
80 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
81 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
82 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
83 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
84 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
85 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
86 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
87 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
88 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
89 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
90 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
91 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
92 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
93 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
94 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
95 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
96 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
97 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
98 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
99 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
100 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
101 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
102 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
103 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
104 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
105 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
106 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
107 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
108 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
109 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
110 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
111 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
112 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
113 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
114 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
115 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
116 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
117 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
118 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
119 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
120 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
121 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
122 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
123 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
124 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
125 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
126 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
127 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
128 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
129 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
130 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
131 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
132 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
133 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12
134 |  |  |  | Лаборатория | [5 empty] | 12